|  |  |
| --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии | **Фактическая реализация тепловой энергии** |
| 2020 (факт) | 2021 (факт) |
| на отопительные нужды, Гкал | подогрев на нужды ГВС, Гкал | **ИТОГО:** | на отопительные нужды, Гкал | подогрев на нужды ГВС, Гкал | **ИТОГО:** |
| потребителям | собств. нужды | потребителям | собств. нужды | потребителям | собств. нужды | потребителям | собств. нужды |
| **1. АО "Елабужское ПТС"**   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Центральная котельная | 205875,474 | 2417,02 | 16776,951 |   | **225069,45** | 223249,431 | 2907 | 15908,474 |   | **242064,905** |
| **2. АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Котельная БМК 1 (4,05 МВт) | 7187,7 |   |   |   | **7187,7** | 8510,7 |   |   |   | **8510,7** |
| Котельная БМК 2 (4,2 МВт) | 5140 |   |   |   | **5140** | 7098,7 |   |   |   | **7098,7** |
| Котельная БМК 3 (40,5 МВт) | 46828,676 | 15355,024 |   |   | **62183,7** | 56298,092 | 13657,818 |   |   | **69955,91** |
| Котельная коттеджного поселка( 3,36 МВт) | 513,733 | 1791,527 | 162,39 | 247,64 | **2715,29** | 2339,697 | 494,113 | 107,16 | 179,4 | **3120,37** |
| Котельная гостиничного комплекса ( 3,3 МВт) | 1381,82 |   | 268,92 |   | **1650,74** | 1732,81 |   | 354,1 |   | **2086,91** |
| **3. ООО "Альгазтранс- Елабуга"** |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| Котельная ЦРБ-1 | 7820 | 200 | 3180 |   | **11200** | 7820 | 200 | 3180 |   | **11200** |
| **4. ОАО "Алабуга - Соте"** |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| Котельная № 1 | 1414,041 | 300,86 |   |   | **1714,901** | 1486,857 | 285,984 |   |   | **1772,841** |
| Котельная № 2 | 3685,613 | 76,15 |   |   | **3761,763** | 4584,409 | 94,726 |   |   | **4679,135** |
| **5. ООО "ГазТеплоАвтоматика"** |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| Котельная "Нефтяников 92" (6,3 МВт) |   |   |   |   |  | 2522,584 |   | 178,812 |   | **2701,396** |
| Котельная "Детский сад № 14" (2,41МВт) |   |   |   |   |  | 1801,557 |   | 207,801 |   | **2009,358** |
| Котельная "Тугарова" (9,48 МВт) |   |   |   |   |  | 7065,679 |   | 569,843 |   | **7635,522** |
| Котельная "УППВОС" (3,95 МВт) |   |   |   |   |  | 3909,786 |   | 417,68 |   | **4327,466** |
| Котельная "п. Тарловка" (2,5 МВт) |   |   |   |   |  | 8663,907 | 26,035 | 353,394 | 6,45 | **9049,786** |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| **Всего:** | 279847,057 | 20140,581 | 20388,261 | 247,64 | **320623,54** | 337084,209 | 17665,676 | 21277,264 | 185,85 | **376212,999** |

Приложение №1 к протоколу публичных слушаний от 13.04.2022г,

Приложение №2 к протоколу публичных слушаний от 13.04.2022г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии | **Прогноз объемов потребления тепловой энергии** |
| 2022 (ожидаемое) | 2023 (план) |
| на отопительные нужды, Гкал | подогрев на нужды ГВС, Гкал | **ИТОГО:** | на отопительные нужды, Гкал | подогрев на нужды ГВС, Гкал | **ИТОГО:** |
| потребителям | собств. нужды | потребителям | собств. нужды | потребителям | собств. нужды | потребителям | собств. нужды |
| **1. АО "Елабужское ПТС"**   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| Центральная котельная | 221457,4 | 2589,5 | 23000 |   | **247046,9** | 221457,4 | 2838,4 | 23000 |   | **247295,8** |
| **2. АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"** |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| Котельная БМК 1 (4,05 МВт) | 8431,4 |   |   |   | **8431,4** | 8775 |   |   |   | **8775** |
| Котельная БМК 2 (4,2 МВт) | 7271,5 |   |   |   | **7271,5** | 7405 |   |   |   | **7405** |
| Котельная БМК 3 (40,5 МВт) | 56660,1 | 13510,6 |   |   | **70170,7** | 58526,7 | 14940,8 |   |   | **73467,5** |
| Котельная коттеджного поселка( 3,36 МВт) | 3348,74 | 2239,1 | 174,48 | 137,44 | **5899,76** | 3353,5 | 2466 | 178,9 | 141,4 | **6139,8** |
| Котельная гостиничного комплекса ( 3,3 МВт) | 1701,9 |   | 287,5 |   | **1989,4** | 1796,9 |   | 289,1 |   | **2086** |
| **3. ООО "Альгазтранс- Елабуга"** |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| Котельная ЦРБ-1 | 7820 | 200 | 3180 |   | **11200** | 7820 | 200 | 3180 |   | **11200** |
| **4. ОАО "Алабуга - Соте"** |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| Котельная № 1 | 1492,818 | 348,144 |   |   | **1840,962** | 1482,19 | 287,851 |   |   | **1770,041** |
| Котельная № 2 | 3392 | 69,856 |   |   | **3461,856** | 3702 | 76,309 |   |   | **3778,309** |
| **5. ООО "ГазТеплоАвтоматика"** |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| Котельная "Нефтяников 92" (6,3 МВт) | 2598,262 |   | 184,176 |   | **2782,438** | 2648,713 |   | 187,753 |   | **2836,466** |
| Котельная "Детский сад № 14" (2,41МВт) | 1855,604 |   | 214,035 |   | **2069,639** | 1891,635 |   | 218,191 |   | **2109,826** |
| Котельная "Тугарова" (9,48 МВт) | 7277,649 |   | 586,938 |   | **7864,587** | 7418,963 |   | 598,335 |   | **8017,298** |
| Котельная "УППВОС" (3,95 МВт) | 4027,081 |   | 430,21 |   | **4457,291** | 4105,275 |   | 438,564 |   | **4543,839** |
| Котельная "п. Тарловка" (2,5 МВт) | 8923,824 | 26,035 | 363,996 | 6,45 | **9320,305** | 9097,102 | 26,035 | 371,064 | 6,45 | **9500,651** |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| **Всего:** | 336258,278 | 18983,235 | 28421,335 | 143,89 | **383806,738** | 339480,378 | 20835,395 | 28461,907 | 147,85 | **388925,53** |