Приложение №3 к протоколу публичных слушаний от 13.04.2022г.

**Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузкипод жилищную, комплексную или производственную застройку.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Сети теплоснабжения** | **Наименование объекта** |
| 1 | реконструкция тепловой сети 2Ду400 | 400 м. от ТК 4/1 в сторону ЦТП-87 |
| 2 | строительство тепловых сетей | на жилые дома 4-5-6, 4-5-21, 4-5-8, 4-5-1 в мкр.4-5 г. Елабуга |
| 3 | строительство тепловых сетей на жилые дома «Группа 18-ти этажных жилых домов со встроенными помещениями нежилого назначения | Жилой дом поз. №1,  Жилой дом поз. № 2,  Жилой дом поз. № 3,  Жилой дом поз. № 4, расположенных по адресу:  РТ, р-н Елабужский, г. Елабуга, пересечение ул. Марджани и ул. Нечаева, в пределах границ земельного участка кадастровый номер: 16:47:010109:6303 |
| 4 | строительство тепловых сетей | на микрорайон 4-2 г. Елабуга |
| 5 | строительство тепловой сети | «Центр культурного развития», мкр. 4-5 г. Елабуга |

Приложение №4 к протоколу публичных слушаний от 13.04.2022г.

**Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения**

| **№ п/п** | **Наименование участка** | **Диаметр** | **Протяжен-ностьтрубопро-**  **вода в двухтруб-ном исчислении, м** | **Год прокладки** | **Ориентировочная стоимость выполнения мероприятия г. без НДС, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ТК-1-ТК-2 11 мкр. | 426 | 302 | 1985 | 10918,42 |
| 2 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ОШ-ТК-1 на 6мкр. | 426 | 47 | 1987 | 2652,27 |
| 3 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ОШ-ТК-1 на 5,8,11 мкр. | 426 | 97 | 1987 | 3862,37 |
| 4 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-12А до ЦТП-85 | 219 | 235 | 1991 | 4680,73 |
| 5 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ЦК до ТК-2 | 720 | 213 | 2004 | 17677,16 |
| 6 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок от ТК-2 до ТК-2Б | 720 | 149 | 2003 | 20000,0 |
| 7 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок от УТ-3 до ТК-4 | 720 | 683 | 1995 | 95 000,0 |
| 8 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок от ТК-4А до УТ-6П | 720 | 72 | 2006 | 1500,0 |
| 9 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок от УТ-6П до УТ-4П | 720 | 281 | 2006 | 18000,0 |
| 10 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-5 до ЦТП-9 | 325 | 251 | 1988 | 12000 |
| 11 | Реконструкция магистральной тепловой сети.УчастокУТ-1 до УТ-3 (ЦТП-72) | 219 | 48 | 1991 | 1801,18 |
| 12 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ТК4/1 до УТ-1 | 325 | 95 | 1991 | 3174,72 |
| 13 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ТК-4 ТК-4/12 | 530 | 455 | 1987 | 30000 |
| 14 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ТК-4/1 ТК-5 | 630/  420 | 356 | 1992 | 25000 |
| 15 | Строительство тепловых сетей на ж/д ул. Нечаева 10 | 108 | 65 |  | 2000 |
| 16 | Строительство тепловых сетей на ж/д ул. Нечаева 16 | 108 | 130 |  | 4500 |
| 17 | Строительство тепловых сетей на ж/д ул. Нечаева 9,11 | 159 | 85 |  | 2500 |