Приложение №1

к Концессионному соглашению

№_____ от «____»_____________20____г.

Состав, описание  и технико-экономические показатели объекта Соглашения и иного имущества

Перечень

объектов концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения (площадь, установленная мощность, протяженность (в однотрубном измерении), диаметр и т.п.) | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Теплосетевой комплекс- котельная «Дет.сада № 14» назначение: нежилое, кадастровый № 16:47:000000:1029 Адрес: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул.Тугарова | Площадь 158, 56.7 кв.м. Установленная мощность 2,0808 Гкал/ч | Выписка из ЕГРН 16:47:000000:1029-16/262/2021-4 от 19.01.2021 г Год ввода в эксплуатацию: отсутствует. Дата присвония кадастрового номера 23.05.2016г. |
| 2 | Тепловые сети кадастровый № 16:47:000000:1029 Адрес: Республика Татарстан. Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул.Тугарова | 954 метра, диаметр участка 32, 50,89,90,108,110,133 мм; |  |
| 3 | Сети горячего водоснабжения кадастровый № 16:47:000000:1029 Адрес: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, ул.Тугарова | 400 метров , диаметр участка 32,40,63 мм. |  |

Иное имущество:

| № п/п | Наименование имущества | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел Ferroli prextherm rsw 1060 | Мощность: 0.9114 Гкал/ч |
| 2 | Котел Ferroli prextherm rsw 1060 | Мощность: 0,9114 Гкал/ч |
| 3 | Котел RS-D 300 | Мощность: 0,258 Гкал/ч |

Котельная и сети предназначены для теплоснабжения зданий

1. Вид используемого топлива – природный газ

Котельная работает на отопительный график 95-70оС.

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Газ – 162,8 кг.у.т./Гкал;

Электроэнергия – 49,49 кВт*ч/Гкал;

Перечень

объектов концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения (площадь, установленная мощность, протяженность (в однотрубном измерении), диаметр и т.п.) | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная «КПУ» назначение: нежилое, кадастровый № 16:47:011405:569 Адрес: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул.Набережная, д.7 | Площадь 77,6 кв.м. Установленная мощность 1,59 Гкал/ч | Выписка из ЕГРН 16:47:011405:569-16/262/2021-10 от 19.01.2021 г. Год ввода в эксплуатацию:отсутствует. Дата присвония кадастрового номера 02.07.2011г. |
| 2 | Тепловые сети кадастровый № 16:47:011405:569 Адрес: Республика Татарстан. Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул. .Набережная, д.7 | 465 метров в двухтрубном исчислении, диаметр 50,100,150 мм. |  |

Иное имущество:

| № п/п | Наименование имущества | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел НР-18 | Мощность: 0,53 Гкал/ч |
| 2 | Котел НР-18 | Мощность: 0,53 Гкал/ч |
| 3 | Котел НР-18 (в резерве) | Мощность: 0,53 Гкал/ч |

Котельная и сети предназначены для теплоснабжения зданий

Вид используемого топлива – природный газ

Котельная работает на отопительный график 95-70оС.

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Газ – 163,08 кг.у.т./Гкал;

Электроэнергия – 31,96 кВт*ч/Гкал;

Перечень

объектов концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения (площадь, установленная мощность, протяженность (в однотрубном измерении), диаметр и т.п.) | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная назначение: нежилое, кадастровый № 16:47:000000:207 Адрес: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, пр-кт. Нефтяников, строен. 92 | Площадь 282,2 кв.м. Установленная мощность 6,42 Гкал/ч | Выписка из ЕГРН 16:47:00000:207-16/262/2021-6 от 19.01.2021 г Год ввода в эксплуатацию1967. Дата присвония кадастрового номера 15.01.2013г. |
| 2 | Тепловые сети кадастровый № 16:47:000000:207 Адрес: Республика Татарстан. Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, пр-кт. Нефтяников, строен. 92 | 2242 метров в двухтрубном исчислении, диаметр 30,50,80,100150,159,200 мм. |  |

Иное имущество:

| № п/п | Наименование имущества | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел Термотехник ТТ100 | Мощность: 1,72 Гкал/ч |
| 2 | Котел Buderus Logano SK | Мощность: 1,8 Гкал/ч |
| 3 | Котел ДКВРв-4/13 (в резерве) | Мощность: 2,9 Гкал/ч |

Котельная и сети предназначены для теплоснабжения зданий

Вид используемого топлива – природный газ

Котельная работает на отопительный график 95-70оС.

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Газ – 163,01 кг.у.т./Гкал;

Электроэнергия – 32,759 кВт*ч/Гкал;

Перечень

объектов концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения (площадь, установленная мощность, протяженность (в однотрубном измерении), диаметр и т.п.) | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная санатория «Тарловский», назначение: нежилое, кадастровый № 16:18:150101:320 Адрес: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, санаторий «Тарловский» | Площадь 237,4 кв.м. Установленная мощность 2,168 Гкал/ч | Выписка из ЕГРН 16:18:150101:320-16/262/2021-5 от 19.01.2021 г Год ввода в эксплуатацию 1970г. Дата присвония кадастрового номера 02.07.2011г.г. |
| 2 | Тепловые сети кадастровый № 16:18:150101:320 Адрес: Республика Татарстан. Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, санаторий «Тарловский» | 921 метр в двухтрубнои исчислении диаметр участка 32, 57,63,76,89,108,110,160,219 мм; |  |
| 3 | Сети горячего водоснабжения кадастровый № 16:18:150101:320 Адрес: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, санаторий «Тарловский» | 1848 метров , диаметр участка 25,32, 57,63,76,89,108,110, мм. |  |

Иное имущество:

| № п/п | Наименование имущества | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел газовый RSA 300 | Мощность: 0.258 Гкал/ч |
| 2 | Котел Е-1,0-0,9Г-1к | Мощность: 0,65 Гкал/ч |
| 3 | Котел НР-19 | Мощность: 0,63 Гкал/ч |
| 4 | Котел НР-19 | Мощность: 0,63 Гкал/ч |

Котельная и сети предназначены для теплоснабжения зданий:

Вид используемого топлива – природный газ

Котельная работает на отопительный график 95-70оС.

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Газ – 163,9 кг.у.т./Гкал;

Электроэнергия – 46,15 кВт*ч/Гкал;

Перечень

объектов концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения (площадь, установленная мощность, протяженность (в однотрубном измерении), диаметр и т.п.) | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная назначение: нежилое, кадастровый № 16:47:011405:9987 Адрес: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул.Тугарова | Площадь 394,5 кв.м. Установленная мощность 8,24 Гкал/ч | Выписка из ЕГРН 16:47:011405:9987-16/262/2021-4 от 19.01.2021 г Год ввода в эксплуатацию:отсутствует. Дата присвония кадастрового номера 04.07.2011г. |
| 2 | Тепловые сети кадастровый № 16:47:011405:9987 Адрес: Республика Татарстан. Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул.Тугарова | 4997,0 метров в двухтрубном исчислении, диаметр 16,25,32,40,50,57,63,75,76,89,90,108,110,159,219,273 мм |  |
| 3 | Сети горячего водоснабжения кадастровый № 16:47:011405:9987 Адрес: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, ул.Тугарова | 905 метров в однотрубном исчислении, диаметр 4,57,63,75,90 мм |  |

Иное имущество:

| № п/п | Наименование имущества | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел КСВ-2,9 | Мощность: 2,5 Гкал/ч |
| 2 | Котел КСВ-2,9 | Мощность: 2,5 Гкал/ч |
| 3 | Котел КСВ-2,9 | Мощность: 2,5 Гкал/ч |
| 4 | Котел Е-1/9 | Мощность: 0,65 |
| 5 | Котел Micro New 100 | Мощность: 0,086 Гкал/ч |

Котельная и сети предназначены для теплоснабжения зданий:

Вид используемого топлива – природный газ

Котельная работает на отопительный график 95-70оС.

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Газ – 167,08 кг.у.т./Гкал;

Электроэнергия – 57,96 кВт*ч/Гкал;

Перечень

объектов концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта концессионного соглашения и его адрес | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения (площадь, установленная мощность, протяженность (в однотрубном измерении), диаметр и т.п.) | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Теплосетевой комплекс - котельная «УППВОС-1» назначение: нежилое, кадастровый № 16:47:011322:319 Адрес: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул.Г.Тукая, д. 38 | Площадь 255,32.9, 21.2 кв.м. Установленная мощность 8,16 Гкал/ч | Выписка из ЕГРН 16:47:011322:319-16/262/2021-4 от 19.01.2021 г Год ввода в эксплуатацию:отсутствует. Дата присвония кадастрового номера 28.05.2018г. |
| 2 | Тепловые сети кадастровый № 16:47:011322:319 Адрес: Республика Татарстан. Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул. Г.Тукая, д. 38 | 583,2 метров, в двухтрубном исчислении, диаметр 108,110,133,159,219 мм |  |
| 3 | Сети горячего водоснабжения кадастровый № 16:47:011322:319 Адрес: Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, ул. Г.Тукая, д. 38 | 442 метров в двухтрубном исчислении, диаметр 63,75,89,108 мм |  |

Иное имущество:

| № п/п | Наименование имущества | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел НР-20 | Мощность: 0,68 Гкал/ч |
| 2 | Котел НР-20 | Мощность: 0,68 Гкал/ч |
| 3 | Котел НР-20 | Мощность: 0,68 Гкал/ч |
| 4 | Котел НР-20 | Мощность: 0,68 Гкал/ч |
| 5 | Котел НР-20 | Мощность: 0,68 Гкал/ч |

Котельная и сети предназначены для теплоснабжения зданий:

Вид используемого топлива – природный газ

Котельная работает на отопительный график 95-70оС.

Существующие величины удельного расхода энергоресурсов на отпуск тепла составляют:

Газ – 165,58 кг.у.т./Гкал;

Электроэнергия – 31,96 кВт*ч/Гкал;

Значения показателей надежности и энергетической эффективности на период действия Концессионного соглашения Котельная ул. Тугарова кадастровый номер 16:47:011405:9987

| Показатели | Фактическое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,058 | 0,056 | 0,053 | 0,052 | 0,047 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/г) | 82,572 | 82,572 | 82,572 | 78,12 | 75,33 | 70,53 | 69,83 | 63,48 | 61,87 | 61,05 | 61,05 | 61,05 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг у.т./Гкал | 167,08 | 167,08 | 167,08 | 167,08 | 167,08 | 167,08 | 167,08 | 167,08 | 167,08 | 167,08 | 167,08 | 167,08 |

Подписи Сторон

| Республика Татарстан | Концедент | Концессионер |
| --- | --- | --- |
| Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин МП________________________ | Председатель МКУ Земельно- имущественная палата Елабужского муниципального района Е.В.Кузнецова МП ______________________ | Директор ООО «ГазТеплоАвтоматика» А.М. Ахметгалиев МП ____________________ |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности на период действия Концессионного соглашения Котельная санатория «Тарловский»,

кадастровый номер 16:18:150101:320

| Показатели | Фактическое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,079 | 0,079 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/г) | 29,659 | 29,659 | 29,659 | 29,659 | 29,659 | 29,659 | 29,659 | 29,659 | 29,19 | 22,31 | 21,76 | 21,76 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг у.т./Гкал | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |

Подписи Сторон

| Республика Татарстан | Концедент | Концессионер |
| --- | --- | --- |
| Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин МП________________________ | Председатель МКУ Земельно- имущественная палата Елабужского муниципального района Е.В.Кузнецова МП ______________________ | Директор ООО «ГазТеплоАвтоматика» А.М. Ахметгалиев МП ____________________ |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности на период действия Концессионного соглашения Теплосетевой комплекс-котельная «УППВОС-1» кадастровый номер 16:47:011322:319

| Показатели | Фактическое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/г) | 22,816 | 22,816 | 22,816 | 22,816 | 22,816 | 22,816 | 22,816 | 22,816 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг у.т./Гкал | 165,58 | 165,58 | 165,58 | 165,58 | 165,58 | 165,58 | 165,58 | 165,58 | 165,58 | 165,58 | 165,58 | 165,58 |

Подписи Сторон

| Республика Татарстан | Концедент | Концессионер |
| --- | --- | --- |
| Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин МП________________________ | Председатель МКУ Земельно- имущественная палата Елабужского муниципального района Е.В.Кузнецова МП ______________________ | Директор ООО «ГазТеплоАвтоматика» А.М. Ахметгалиев МП ____________________ |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности на период действия Концессионного соглашения Теплосетевой комплекс-котельная «Дет. сада №14», кадастровый номер: 16:47:000000:1029

| Показатели | Фактическое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/г) | 31,726 | 31,726 | 31,726 | 31,726 | 31,726 | 31,726 | 31,726 | 31,726 | 28,63 | 28,63 | 28,63 | 28,63 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг у.т./Гкал | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |

Подписи Сторон

| Республика Татарстан | Концедент | Концессионер |
| --- | --- | --- |
| Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин МП________________________ | Председатель МКУ Земельно- имущественная палата Елабужского муниципального района Е.В.Кузнецова МП ______________________ | Директор ООО «ГазТеплоАвтоматика» А.М. Ахметгалиев МП ____________________ |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности на период действия Концессионного соглашения Котельная «КПУ» ул. Набережная, д.7 кадастровый номер 16:47:011405:569

| Показатели | Фактическое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0,648 | 0,648 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/г) | 127,39 | 127,39 | 127,39 | 127,39 | 127,39 | 127,39 | 127,39 | 127,39 | 127,39 | 127,39 | 73,40 | 73,40 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг у.т./Гкал | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 | 163,08 |

Подписи Сторон

| Республика Татарстан | Концедент | Концессионер |
| --- | --- | --- |
| Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин МП________________________ | Председатель МКУ Земельно- имущественная палата Елабужского муниципального района Е.В.Кузнецова МП ______________________ | Директор ООО «ГазТеплоАвтоматика» А.М. Ахметгалиев МП ____________________ |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности на период действия Концессионного соглашения Котельная пр. Нефтяников, строен.92.   кадастровый номер 16:47:000000:207

| Показатели | Фактическое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,61 | 1,5 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/г) | 911,61 | 911,61 | 911,61 | 911,61 | 911,61 | 911,61 | 911,61 | 911,61 | 911,61 | 911,61 | 757,15 | 706,6 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг у.т./Гкал | 163,01 | 163,01 | 163,01 | 163,01 | 163,01 | 163,01 | 163,01 | 163,01 | 163,01 | 163,01 | 160,93 | 158,3 |

Подписи Сторон

| Республика Татарстан | Концедент | Концессионер |
| --- | --- | --- |
| Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин МП________________________ | Председатель МКУ Земельно- имущественная палата Елабужского муниципального района Е.В.Кузнецова МП ______________________ | Директор ООО «ГазТеплоАвтоматика» А.М. Ахметгалиев МП ____________________ |

Значения показателей надежности и энергетической эффективности на период действия Концессионного соглашения по всем котельным

| Показатели | Фактическое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,469 | 0,468 | 0,466 | 0,466 | 0,463 | 0,458 | 0,455 | 0,374 | 0,354 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/г) | 1205,77 | 1205,77 | 1205,77 | 1201,32 | 1198,53 | 1193,73 | 1193,03 | 1186,68 | 1173,73 | 1166,03 | 957,03 | 906,48 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг у.т./Гкал | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,2 | 161,7 |

Подписи Сторон

| Республика Татарстан | Концедент | Концессионер |
| --- | --- | --- |
| Премьер-министр Республики Татарстан А.В. Песошин МП________________________ | Председатель МКУ Земельно- имущественная палата Елабужского муниципального района Е.В.Кузнецова МП ______________________ | Директор ООО «ГазТеплоАвтоматика» А.М. Ахметгалиев МП ____________________ |